**Информация**

**о выполнении предписания №333 от 08.10.2013 года**

Северного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Теликовка Духовницкого района Саратовской области»

В целях устранения допущенных нарушений законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей, указанных в предписании №333 от 08.10.2013 года сообщаю следующее:

**П.1** *«В 14 кабинетах из 17 классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок, что является нарушением п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - «Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок. Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3м и на 0,6м в сторону класса перед доской».*

В данный момент в образовательном процессе задействованы 12 учебных кабинетов, в которых установлены светильники - софиты, предназначенные для дополнительного освещения классных досок .

**П.2** *«Во всех учебных помещениях искусственное освещение представлено лампами накаливания, не предусмотрено люминесцентное освещение, что является нарушением п.7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый», п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей* стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и *1,5м от внутренней».*

П.2 предписания выполнен

**П.3** *«Территория общеобразовательного учреждения, а именно физкультурно – спортивная зона не ограждена забором, что является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821 - Территория общеобразовательного учреждения должна быть ограждена забором и озеленена.»*

П.3 предписания выполнен.

**П.4** *«В кабинете биологии оборудовать лаборантскую»*

В связи с отсутствием учителя биологии в штатном расписании, обучение учащихся по предмету «Биология» производится в кабинете химии, где имеется лаборантская комната.

**П.5** «*Туалет для мальчиков не оборудован кабинами с дверями, что является нарушением п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821 - На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м2 на одного обучающегося»*

В туалете для мальчиков установлены заградительные экраны, отделяющие раковину от писсуара и писсуар от унитаза. В 2014-2015 учебном году обучаются 34 девочки и 29 мальчиков. Количество мальчиков соответствует санитарным приборам, имеющимся в туалетах для девочек и мальчиках ( туалет для девочек – 3 унитаза, 3 раковины, туалет для мальчиков – 1 раковина, 1 – писсуар, 1 унитаз)

**П.6** «*В помещениях начальных классов, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), кабинете домоводства, не установлены умывальные раковины, что является нарушением п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821 - В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.*

*Установку раковин в учебных помещениях следует предусматривать с учетом росто-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов. Около раковин устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Рядом с умывальными раковинами размещают электро- или бумажные полотенца, мыло. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно».*

П.6 предписания выполнен. В кабинетах начальных классов, химии, физики, рисования, домоводства установлены раковины с холодной и горячей водой.

**П.**7 *«Ученические и демонстрационные столы не имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола, кабинет химии и лаборантская не оборудованы вытяжными шкафами, что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821 - Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.*

**П.8** *«Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами.»*

Кабинет химии и физики оборудованы специальными демонстрационными столами, установленные на подиуме, для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий.

В связи с недостаточным финансирование образовательного процесса в кабинете химии МОУ «СОШ с. Теликовка» отсутствуют химические реактивы. Демонстрация опытов происходит в интерактивном режиме. В кабинете имеются компьютер, мультимедийный проектор и экран.

**П.9 *«****В помещениях образовательного учреждения (кабинетах начальных классов, кабинете математики, химии, физики*, *русского языка и литература) обеспечить уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий»*

П.9 предписания выполнено.

**П.10 -13 -** выполнены.

**П.14** *«При эксплуатации здания нарушена целостность отмостки вокруг здания школы, таким образом, не соблюдаются меры, препятствующие миграции грызунов, и создают благоприятные условия для их обитания, что является нарушением п.3.3. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» - «При эксплуатации производственных, общественных, жилых помещений, зданий, сооружений, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания, в том числе: своевременный ремонт отмосток, дверных, оконных проемов, мест прохождения коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях».*

П.14. предписания выполнен.

**П.13** *«В классных журналах оформить листы здоровья с указанием сведений для каждого обучающегося: об антропометрических данных, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели»*

П.13 предписания выполнен.

**П.14** *«Для изготовления картофельного пюре, приобрести механическое оборудование»*

П.14 предписания выполнен.

**П.15 «***Ежедневно в рацион питания включить ржаной хлеб, 1 раз в 2-3 дня включить яйцо, сметану, творог»*

П.15 предписания выполнен.

**П.16** *«В журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, указать час поступления продовольственного сырья, указать час поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов, результаты органолептической оценки поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов.»*

П.16 предписания выполнен.

**П.17** *«Приобрести кассеты для хранения столовых приборов выполненные из материала допускающего прокаливание их в духовом шкафу (металлические)*

П.17 предписания выполнен.

**П.18.** *«Обеспечить на пищеблоке две моечные ванны для мытья кухонной посуды»*

П.18 предписания выполнен.

**П.19** «*Приобрести мерные емкости для дозирования моющих и обеззараживающих средств, санитарная обработка (мытье) столовой посуды проводить качественно, с учетом дозирования моющих и обеззараживающих средств»*

П.19 предписания выполнен.

**П.20** *«Суточные пробы сохранять в холодильнике при температуре +2 - +6 градусов С»*

П.20 предписания выполнен.

**П. 21** *«Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов использовать раздельное и специально промаркированное холодильное оборудование»*

П.21 предписания выполнен.