АКТ

проверки готовности учреждения,

осуществляющего образовательную деятельность,

к новому 2019 -2020  году

составлен  14.08.2019 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Теликовка Духовницкого района Саратовской области»_

(полное наименование учреждения, год постройки)

Учредителем является Духовницкий муниципальный район, функции и полномочия которого осуществляет администрация Духовницкого муниципального района Саратовской

Саратовская область, Духовницкий район, с. Теликовка, ул. Советская, д.20

( юридический адрес  учреждения)

Балтаева Елена Вениаминовна

(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения)

В соответствии с распоряжением  администрации  ДМР  от 20.05.2019 г. № 152-р «О подготовке образовательных  учреждений  Духовницкого муниципального района  к 2019-2020  учебному году» комиссией по приему образовательных учреждений к  2019-2020 учебному году в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации, начальник отдела анализа информации, общественных отношений, молодежной политики и спорта Белесова Л.А________________.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

начальник управления образования администрации Духовницкого муниципального района Кожебаткина Н.Н.________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

ведущий специалист-эксперт Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзор по Саратовкой области  Габалова Т.Ф. (по согласованию)_______________

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела ОНД по Балаковскому Духовницкому районам                            Гордюшов В.В. (по согласованию)__________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

специалист управления образования администрации Духовницкого муниципального района Кулакова Н.Г. (по согласованию)____________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Теликовка Духовницкого района Саратовской области»                                                                                       (полное наименование учреждения)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Теликовка Духовницкого района Саратовской области» №417  от «14» августа 2018года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «20» сентября 2010 г. 64-АВ № 945017;

Свидетельство о государственной регистрации права от от «17» февраля 2011 г.  64-АГ № 135164 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение;

Свидетельство об аккредитации организации выдано «05»_сентября 2016 г., Министерство образования Саратовской области,
                (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 64АО1 №0000711 срок действия свидетельства с «05» сентября 2016г. до «28» ноября 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «04» апреля 2016 г., серия 64ЛО1, №0002309, регистрационный номер _2584 Министерство образования Саратовской области, срок действия лицензии - _бессрочная.

2. Паспорт безопасности учреждения от «01» октября 
2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения  от «01»августа 2019г. оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан .

3. Количество зданий (объектов) учреждения - одно

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов  - капитальный ремонт мягкой кровли здания школы,

б) текущих ремонтов:

ремонт пожарной сигнализации, косметический ремонт туалетов (жен, муж);

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,  соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых

б) проектная допустимая численность обучающихся -_475_ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на 1.09.2019 г - _66 человек, в том числе _0_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018 – 2019 учебного года - 4 человек; из них поступивших в ВУЗы - 4 человек, профессиональные образовательные учреждения - 0 человек, не  приступили к обучению  - 0 человек (причина);

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс – 5 человек;

е) количество классов по комплектованию- 11 классов,

ж) наличие образовательных программ - ___имеется___;

з) наличие программы развития образовательного учреждения -_____имеется_____;

и)  укомплектованность штатов учреждения:_12_ педагогических работников, всего: _19_  человек.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты учреждения частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию (№, дата) | Материально-техническое оснащение (уд, хорош, неуд) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинеты начальных классов | Инструкция по ОТ при работе в кабинетах начальных классов гуманитарного и математического цикла №43 от 28.08.2017 |  | Удовлетворительное |
|  | Кабинеты математики | Инструкция по ОТ п+ри работе в кабинетах начальных классов гуманитарного и математического цикла №43 от 28.08.2017 |  | Удовлетворительное |
|  | Кабинеты русского языка и литературы | Инструкция по ОТ при работе в кабинетах начальных классов гуманитарного и математического цикла №43 от 28.08.2017 |  | Удовлетворительное |
|  | Кабинеты истории и обществознания | Инструкция по ОТ при работе в кабинетах начальных классов гуманитарного и математического цикла №43 от 28.08.2017 |  | Удовлетворительное |
|  | Кабинеты иностранного языка | Инструкция по ОТ при работе в кабинетах начальных классов гуманитарного и математического цикла №43 от 28.08.2017 |  | Удовлетворительное |
|  | Кабинет физики | Инструкция по ОТ при проведении демонстрационных опытов по физике №20 от 01.09.2017 -Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики №25 от 01.09.2017 - Инструкция по электробезопасности в МОУ «СОШ с. Теликовка» №74 от 28.08.2017 | Акт №1 от 13.08.2019 | Удовлетворительное |
|  | Кабинет естествознания (химия, биология, география) | - Инструкция по ОТ при проведении демонстрационных опытов по химии №31 от 01.09.2017 - Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов и практический занятий по химии №30 от 01.09.2017 - Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии №33 от 01.09.2017 -Инструкция по охране труда для учащихся при работе со спиртовками №69 от 28.08.2017 - Инструкция по охране труда для учащихся при обращении со стеклянной посудой №68 от 28.08.2017 - Инструкция по охране труда для учащихся при работе с кислотами №70 от 28.08.2017 - Инструкция по охране труда для учащихся при работе с щелочами №71 от 28.08.2017 | Акт №14 от 13.08.2019 | Удовлетворительное |
|  | Кабинет информатики | - Инструкция по ОТ при работе в кабинете информатики №56 от15.08.2017 - Инструкция по ОТ при работе на ПЭВМ №59 от 15.08.2017 - Инструкция по ОТ при работе с компьютерами, принтерами, ксероксами и другими электрическими приборами №57 от15.08.2017 - Инструкция по пожарной безопасности в кабинете информатики № 60 от 15.08.2017 | Акт №13 от 13.08.2019 | Удовлетворительное |
|  | Кабинеты ИЗО | Инструкция №26 от 01.09.2017 |  | Удовлетворительное |
|  | Кабинет технологии | Инструкция №24 от 01.09.2017 | Акт №9 от 13.08.2019 на проведение занятий в кабинете технологии | Удовлетворительное |
|  | Спортивный зал | Инструкция №28 от 01.09.2017 | Акт №12 от 13.08.2019 АКТ испытания гимнастических снарядов и оборудования в МОУ «СОШ с. Теликовка Духовницкого района Саратовской области» от 15.08.2018 г. | Удовлетворительное |
|  | Кабинет ОБЖ | Инструкция №26 от 01.09.2017 | Акт №10 от 13.08.2019 | Удовлетворительное |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей  – не имеется,

учебные мастерские –не имеется,

компьютерный класс  – имеется, типовое помещение, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа - Акт №13 от 13.08.2019;

в) организация компьютерной техникой-__ обеспечена  в полном объеме _____, общее количество компьютерной техники- 10 единиц,

г) наличие и обеспеченность спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает,

его состояние удовлетворительное.

Потребность в спортивном оборудовании: Маты – 10 шт

Мяч волейбольный -10 шт

Мяч футбольный – 2 шт

Комплект лыж – 20 шт

Мостик гимнастический – 1 шт

Защитная сетка на окна спортивного зала – 130 кв.м

Волейбольная сетка

д) сведения о книжном фонде библиотеки:

число книг - 1640; фонд учебников - 6665,  98 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 79.

литература экстремистского содержания  - _не имеется .

Потребность в обновлении книжного фонда__имеется_.

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением - удовлетворительное:

На участке размещены: школьный двор (цветник), парковая территория (березки, тополя), технический двор, спортивный стадион, площадка с нестандартным спортивным оборудованием                                   (что размещается)

общая площадь участка – 2,6 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется в удовлетворительном состоянии;

наличие спортивных  площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется в удовлетворительном состоянии

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание  ___осуществляется Договор №1 от 03.09.2018 года (пролонгация) с ГУЗС»Духовницкая районная больница»_;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве _1 человек.

Лицензия на медицинскую деятельность от «_6» декабря  2018 г, регистрационный номер ЛО -64-01-004295

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет  – не имеется;

логопедический кабинет  –не имеется,;

кабинет педагога-психолога  –не имеется;

стоматологический кабинет  – не имеется;

процедурная  – не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании  не имеется

8. Питание обучающихся - ___организовано_________:

а) питание организовано в____2_____ смены,   в ______1___столовой на _40  посадочных мест. Буфет не имеется. Качество  эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 34 детей, что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, Договор №5-05 от 26.05.2019 года ИП «Шестернев И.А.».

г) хранение продуктов ____организовано____, санитарным    нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - __обеспечено__

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации __оформлен, акт №3 от 12.08.2019___.                                                                                  Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____соблюдаются______.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования не требуется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков ___соответствует______________.

ж) обеспеченность столовой посудой___достаточное__________;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем ОУ имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован,  питьевой фонтанчик (подводка поды через очистительную станцию ЛИСКОН) обслуживание - Договор №8 от 01.03.2019 года с ООО «Высокие Водные Технологии», Акт №28 от 04.04.2019 года (диагностика оборудования)______________________________ .

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,  договор на оказание услуг по профилактической дератизации, дезинсекции №719/3_от 10.01.2019 ФГУП «Дезинфекционный центр». договор на оказание услуг по контролю численности насекомых №20 /КЧН от 01.03.2019 ФГУП «Дезинфекционный центр»

9. Нормы освещенности кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10.) Транспортное обеспечение   - не организовано__;

г) наличие оборудованных мест стоянки автомобильной техники-не имеется

д) наличие знаков, неровностей _имеются: знак «Осторожно дети», на асвальтовом покрытии дороги неровность_____ .

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности  выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожем в составе _2_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе __1_ человека.

б) системами видеонаблюдения имеется, 4 камеры по периметру здания школы__;

в) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  кнопка экстренного вызова, телефон АТС _________________;

г) территория учреждения ограждением оборудована и обеспечивает_санкционированный доступ;

12. Обеспечение пожарной безопасности учреждения___соответствует_ нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояние пожарной безопасности __не проводились__,

Основные результаты проверки _________________________________ __________ ;

б) Пожарная сигнализация  ________исправна________;

В организации установлена    Гранит -12 приемно-контрольная охранно-пожарная сигнализация с выводом на пульт «Стрелец интеграл»,

обеспечивающая  акустическая индикации получаемой информации от извещателей на прибор приемно-контрольный.

в)  Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию                                    обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны . Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

г) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования ____проводилась______,  акт №_________________________________________________ от «___» _______ 20_____ года,

выданного ___________________________________________________;

д) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано___.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону __________проведены_____________.

Отопление помещений  и объектов  осуществляется  газовой котельной,состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт №8 от 12.08.2019 года

14. Водоснабжение образовательного учреждения осуществляется  Центральным водопроводом Акт ревизии водопровода №5 от 12.08.2019 .

15. Газоснабжение образовательного учреждения: Договор поставки газа №46-5-14250/19 от 22.01.2019 года   с АО «Газпром распределение Саратовская область».

16. Канализация функционирует исправно Акт №19 от 09.04.2019 года, договор на вывоз ЖБО (ООО «Уют») №7  от 09.01.2019 года.

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Теликовка Духовницкого района Саратовской области»_

(полное наименование учреждения)

к новому 2019-2020 учебному году  _____готова__________________________________.

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие/ не влияющие  на организацию учебного процесса:

________________________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю ОУ в срок до «___» __________ 2019 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:                  _________________                        Л.А.Белесова

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_______________                   Кожебаткина Н.Н

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________                    Гордюшов В.В

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________                   Кулакова Н.Г.

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)